## 傲拓方案
编号 | 名称及规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂商 | 备注
现地控制箱
1 | PLC控制箱 | 尺寸根据模块数量定制 | 只 | 1 | 定制
2 | PLC附件及成套 | 包含机柜成套、配电开关、 直流24V开关电源、输入输出中继、信号隔离器、接线端子、DI熔断丝端子等 | 只 | 1 | 定制
3 | 12槽背板 | BKM301-1201 | 只 | 1 | 傲拓 | 和原施耐德plc系统对接；现货产品
4 | 电源模块 | PWM301-0401 | 只 | 1 | 傲拓
5 | CPU模块 | CPU301-0311 | 只 | 1 | 傲拓
6 | 开关量输入模块 | DIM301-3201 | 只 | 2 | 傲拓
7 | 开关量输出模块 | DOM301-3201 | 只 | 1 | 傲拓
8 | 模拟量输入模块 | AIM401-0802 | 只 | 2 | 傲拓
9 | 光纤配套 | 包括光纤盒、尾纤、跳线、耦合器等 | 套 | 1 | 定制
10 | 不间断电源 | 2KVA 0.5h 电池主机一体 | 套 | 1 | 易事特、三特或同档次
11 | 交换机 | EDS208A(带单模光口) | 只 | 2 | MOXA、西门子
12 | 光纤收发器 | 单模 TL-FC311A/B-3 | 对 | 1 | TP-LINK
13 | 工控机 | 酷睿10代4U兼容I7 10700,SSD256+1T 硬盘，16G内存,配套 WIN10 | 套 | 1 | 研华
14 | 上位组态软件 | 组态王1024点 | 套 | 1 | 亚控
15 | 上位机软件组态和原系统融合组态 |  | 套 | 1
16 | 下位机软件开发通讯调试和原系统连锁对接 |  | 套 | 1
17 | 设备运输 |  | 项 | 1
18 | 现场调试与测试 |  | 项 | 1
合计