## 报价单
报价单（TGJA-WZ-2024154）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | *备注生产厂家及品牌
1 | 矿用低压变电装置 | GKD，矿用低压变电装置技术要求 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
2 | 固定式框架断路器 | HNW3-06N2／3P | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
3 | 绝缘故障监测仪 | IM400 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
4 | 通讯网管 | PAS700 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
5 | 绝缘监测定位装置 | IFL12C | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
6 | 绝缘故障监测仪 | IM20 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
7 | 零序互感器 | TA30 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
8 | 零序互感器 | IA80 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
9 | 零序互感器 | GA300 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
10 | 零序互感器 | MA120 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
11 | 刀开关380V | HD13BX系列 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
12 | 塑壳式断路器 | HNM3-1M/3 TR100+SHT | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
13 | 塑壳式断路器 | HNM3-2M/3 TR250+SHT | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
14 | 塑壳式断路器 | HNM3-3M/3 TR630+SHT | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
15 | 塑壳式断路器 | HNM3-3M/3 TR400+SHT | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
16 | 塑壳式断路器 | HNM3-1M/3 TR100+SHT+CD2电操 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
17 | 小型断路器 | HNB2-63/3P C32A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
18 | 小型断路器 | HNB2-63/3P C20A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
19 | 小型断路器 | HNB2-63/2P C6A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
20 | 小型断路器 | HNB2-63/2P C16A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
21 | 三相干式变压器 | SG-10kVA 400/230V | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
22 | 电流表 | 42L6-A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
23 | 电流互感器 | BH-0.66 XX/5A | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
24 | 智能除湿装置 | MTS-8060GTS-32 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：